
附件一：响应报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 供货期 | 备注 |
| 1 | 高压绝缘手套 | 12KV | 秦阳 | 秦阳电气有限公司 | 副 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 2 | 棉被 | 防火玻璃丝 1.2m\*7m | 狮城鸿烨 | 河北沧州鸿烨复合材料有限公司 | 卷 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 3 | 灭火器 | 35KG 充粉 | 华夏特 | 大庆华夏特消防器材经销有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 4 | 灭火器 | 8KG 充粉 | 华夏特 | 大庆华夏特消防器材经销有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 5 | 灭火器 | 二氧化碳 8KG | 华夏特 | 大庆华夏特消防器材经销有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 6 | 灭火器 | 干粉 35KG | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 7 | 灭火器 | 干粉 4KG | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 8 | 灭火器 | 干粉 8KG | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 9 | 灭火器 | 干粉 8KG | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 10 | 灭火器 | 干粉 推车式 35KG | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 11 | 灭火器卡片 |  | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 张 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 12 | 灭火器卡片 |  | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 张 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 13 | 灭火器卡片 |  | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 张 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 14 | 灭火器箱 | 8KG装灭火器箱 | 树林 | 河北树林金属制品有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 15 | 石棉灭火毯 | 1.5m\*1.5m | 狮城鸿烨 | 河北沧州鸿烨复合材料有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 16 | 消防栓巡检卡 |  | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 17 | 消防水带 | DN65 直径6.5寸 25m | 东消 | 江苏高邮东方消防器材有限公司 | 条 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 18 | 消防水带枪头 | DN65 直径6.5寸 | 东消 | 江苏高邮东方消防器材有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 19 | 干粉灭火器 | 1kg 新品 | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 20 | 干粉灭火器 | 4Kg 新品 | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 21 | 干粉灭火器 | 8Kg 新品 | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 22 | 干粉灭火器 | 35GK 新品 | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 23 | 干粉灭火器 | 4KG 充粉 更换干粉 | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | KG | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 24 | 干粉灭火器 | 8KG 充粉 更换干粉 | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | KG | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 25 | 干粉灭火器 | 35KG 充粉 更换干粉 | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | KG | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 26 | 干粉灭火器 | 4KG 年检 | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 27 | 干粉灭火器 | 8KG 年检 | 华夏特 | 大庆华夏特消防器材经销有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 28 | 干粉灭火器 | 35GK 年检 | 华夏特 | 大庆华夏特消防器材经销有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 29 | 水基灭火器 | 3L 新品 | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 30 | 水基灭火器 | 3L 换灭火剂 | 雪山 | 沈阳雪山消防器材制作有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 31 | 水基灭火器 | 3L 新品、年检 | 华夏特 | 大庆华夏特消防器材经销有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 32 | 水基灭火器 | 6L 新品、年检 | 华夏特 | 大庆华夏特消防器材经销有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 33 | 灭火器箱 | 4KG 带公司名称 | 树林 | 河北树林金属制品有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 34 | 灭火器箱 | 8KG 带公司名称 | 树林 | 河北树林金属制品有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 35 | 灭火器胶管 | 4KG | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | 根 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 36 | 灭火器胶管 | 8KG | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | 根 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 37 | 灭火器架（车辆） | 4KG 带底座 | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 38 | 推车灭火器车轮 |  | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 39 | 推车灭火器喷枪 |  | 百利 | 天津百利工业供应链有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 40 | 灭火器卡片 | 一套 | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 套 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 41 | 卡片塑料袋 | 一套 | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 套 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 42 | 尼龙扎带 |  | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 43 | 消防水带 | 8-65-20 带消防接扣 | 东消 | 江苏高邮东方消防器材有限公司 | 根 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 44 | 水枪DN65 | DN65 | 东消 | 江苏高邮东方消防器材有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 45 | 消防水接口 | Ø65 一套（两个） | 东消 | 江苏高邮东方消防器材有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 46 | 消火栓阀门（旋转型） | Ø65 含安装、维修 | 东消 | 江苏高邮东方消防器材有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 47 | 消防栓玻璃门 | 1.07\*0.65 含安装、维修 | 百应 | 大庆百应金属制品有限公司 | 扇 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 48 | 消防栓使用方法贴图 |  | 国强 | 山东国强塑料制品有限公司 | 张 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 49 | 卡片塑料袋 | 一套，本公司监制 | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 套 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 50 | 消防栓卡片 | 一套，本公司监制 | 南方 | 河南南方印业有限公司 | 套 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 51 | 扩音喇叭（充电型） | 博恒BOH-903C | 木兰 | 商丘市木兰电气有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 52 | 灭火毯 | 1.5\*1.5 | 狮城鸿烨 | 河北沧州鸿烨复合材料有限公司 | 张 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 53 | 灭火毯 | 1.2\*1.2 | 狮城鸿烨 | 河北沧州鸿烨复合材料有限公司 | 张 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 54 | 口 哨 | 金属材质 | 木兰 | 商丘市木兰电气有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 55 | 对讲机 | 福兴讯F2020Z | 福兴讯 | 福建泉州电子科技有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 56 | 反光马甲 | 标示单位名称、应急救援组组别等信息 | 金福 | 广州金福制衣有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 57 | 安全帽 | 白色、红色 | 安业 | 山东安业安全制品有限公司 | 顶 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 58 | 担架 | 铝合金 | 海诺 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 副 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 59 | 烟雾弹 | 演习使用 | 红宝山 | 上粟市红宝山烟花爆竹有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 60 | 警戒带 | 30M/帆布 | 瑞福莱 | 河南瑞福莱交通设施有限公司 | 根 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 61 | 警戒带 | 50M/普通 | 瑞福莱 | 河南瑞福莱交通设施有限公司 | 根 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 62 | 防爆毯 | 1.6M\*1.6M | 无畏 | 靖江市无畏保安器材厂 | 张 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 63 | 防毒面具 | TZL30 | 唐安 | 山东唐安安全设备有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 64 | 催泪喷射器 | 110ml | 无畏 | 靖江市无畏保安器材厂 | 瓶 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 65 | 金属探测仪 |  | 卓琳 | 北京卓琳科技有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 66 | 防割手套 | 750V | 无畏 | 靖江市无畏保安器材厂 | 副 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 67 | 防爆钢叉 | 600×600 | 无畏 | 靖江市无畏保安器材厂 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 68 | 警棍 |  | 无畏 | 靖江市无畏保安器材厂 | 根 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 69 | 医药箱（带药品） | 三角巾、纱布块、绷带、创口贴、碘伏、酒精、无菌手套、棉球、止血带、体温计、镊子、速效救心丸、云南白药、红花油、 医用胶布 | 海诺 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 70 | 强光手电筒 | 安豹AB660 | 康铭 | 深圳市康铭盛科技实验有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 71 | 自动灭火装置 | QRRO.25GW/SHS | 华神 | 杭州华神消防有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 72 | 室外警铃 | DC24V/AC220V | 润圣 | 佛山市顺德区润圣电器厂 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 73 | 反光路锥 |  | 瑞福莱 | 河南瑞福莱交通设施有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 74 | 应急灯 |  | 润圣 | 佛山市顺德区润圣电器厂 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 75 | 安全出口指示牌 |  | 润圣 | 佛山市顺德区润圣电器厂 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 76 | 折叠警示牌 | 前方危险禁止靠近，如图 | 瑞福莱 | 河南瑞福莱交通设施有限公司 | 个 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 77 | 简易消防站 | 站箱1个，2套帽子衣服腰带，2付消防手套、2套双靴子，2条龙带（含牵枪头和接口），2个灭火器（水基3kg）、逃生绳1条、破拆斧1个、灭火毯2个、防毒面具4个、强光手电2个、扩音器1个 | 飞达 | 哈尔滨飞达金属制品有限公司 | 套 | 1 | 自合同签订之日起至2021年12月31日内按招标人要求随时供货 |  |
| 报价（折） | | | | | | | 8.5 | |

响应单位全称：（盖章） 大庆市安祥瑞消防设备有限公司



法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

2021年03 月15日

**备注：①本表可同格式扩展**

**②投标报价明细表必须按要求填写，投标方如有特殊格式可作为该表的附件。**

**③本报价明细表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签字认可，否则，投标无效。**